| มาตรฐาน | ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา | ผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ รอบ 1 ปี |
| --- | --- | --- |
| การนำ | ควรส่งเสริมกลไกการสื่อสารสร้างความเข้าใจทิศทางและเป้าหมาย มีการติดตามประเมินผล และนำผลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแก่ผู้ปฏิบัติในทุกหน่วยงาน โดยนำกลไกการตามรอยทั้งรายโรค และระบบงานสำคัญของทีมดูแลรักษา ทีมระบบงานต่างๆ และทีมนำของโรงพยาบาล ควรมีการประเมินผู้นำและประสิทธิภาพการนำขององค์กร เพื่อการพัฒนาผู้นำในระดับต่างๆ ให้มีความสามารถด้านการนำเพิ่มมากขึ้น |  |
|  | ผู้ป่วยใน มีนโยบายรับผู้ป่วยทุกรายที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน และส่งกลับเมื่ออาการดีขึ้นหรือคงที่ มีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน แต่ยังมีความแออัดผู้ป่วยในในหอผู้ป่วยหลัก |  |
|  | การเชื่อมโยงกลุ่มโรคสำคัญลงสู่เครือข่าย เช่น โรงพยาบาลชุมชน PCC, รพ.สต. มีในด้านการรักษา การส่งต่อ แต่ในหลายประเด็นที่ยังขาดการเน้นย้ำเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค |  |
| กลยุทธ์ | มีการปรับแผนกลยุทธ์โดยอาศัย ความท้าทาย ข้อได้เปรียบ ความต้องการของกระทรวงฯ และจังหวัด มีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 และตัวชี้วัดของ THIP โรงพยาบาลกำหนดเข็มมุ่ง 2p Safety ทุกหน่วยงานรับทราบนำไปเป็นเข็มมุ่งของหน่วยงานแต่ยังไม่เห็นการติดตามผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม |  |
| การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ (IM) | มีการพัฒนาและวางแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น และมีศูนย์กลางข้อมูลตัวชี้วัดสื่อสารผ่านระบบ Online แต่การติดตามประเมินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ยังพบเห็นไม่ชัดเจน มีการติดตามข้อมูลการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญที่โรงพยาบาลได้กำหนดไว้ และพัฒนาจนมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่พบเห็นทีมและหน่วยงานส่วนใหญ่มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินเป้าหมายของทีมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังไม่ชัดเจน มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั้ง Soft ware และ Hard ware รวมทั้งสถานที่ติดตั้ง Server โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น Smart Hospital และดำเนินการพัฒนาระบบให้ได้ตามมาตรฐาน HAICT |  |
| กำลังคน | มีการประเมินภาระงานโดยการใช้ FTE มีการวางแผนกำลังคนเพื่อให้มีความเพียงพอเพิ่มขึ้นโดยใช้ข้อมูล FTE การโยกย้ายลาออก การเกษียณอายุ ในการวางแผน มีแนวทางการเสริมบุคลากรเมื่อมีภาระงานเพิ่ม แต่การใช้ข้อมูลภาระงานยังไม่ชัดเจน รวมทั้งการวิเคราะห์ภาระงานให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการบริหารกำลังคนได้เป็นอย่างดี มีการวางแผนกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะตามทิศทางองค์กรที่จะเป็น Excellence ชัดเจน มีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โรงพยาบาลมีการใช้ระบบ PMS ประเมิน Core competency และตัวชี้วัดรายคน และขยายไปในเรื่องสมรรถนะวิชาชีพของพยาบาล แต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนโดยเฉพาะเพื่อค้นหา GAP ที่นำไปใช้ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (รายโรค รายกระบวนการ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย) การกำหนด Training need ในโรงพยาบาลยังไม่พบการเชื่อมโยงกับข้อมูลความเสี่ยง ผลการทบทวนทางคลินิกที่ชัดเจน ด้าน Engagement ของบุคลากร ยังไม่พบการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลจากการสำรวจ และการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆที่วิเคราะห์ได้ โดยเฉพาะการตอบสนองที่จำเพาะในแต่ละกลุ่มบุคลากร |  |
| การจัดการกระบวนการ | มีการวิเคราะห์ภัยพิบัติที่อาจเกิดและวางแนวทางที่ชัดเจนในเรื่อง อุทกภัย รวมทั้งมีการซ้อมเพื่อความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ มีการทบทวนและกำหนด Core competency องค์กรใหม่ ที่มีความครอบคลุมกลุ่มโรคสำคัญที่มีความเชี่ยวชาญชัดเจนมากขึ้น |  |
|  | การส่งเสริมให้ทีมและหน่วยงานต่างๆ ใช้ 3 P การวิเคราะห์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดอย่างครอบคลุม เพื่อวางแนวทางรองรับและมีการซ้อมแผนอย่างเหมาะสม |  |
| ระบบบริหารความเสี่ยง (RM) | มีการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงทางคลินิก การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แต่มีปัญหาเรื่องความแออัดของผู้ป่วยในในบางหอผู้ป่วยหลัก และยังพบอุบัติการณ์ให้เลือดผิด 1 ครั้ง และแพ้ยาซ้ำ 6 ครั้ง ในปี 2561 |  |
|  | Patient Safety Goal (SIMPLE) ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานาน ในแต่ละ PCT และทีมคร่อมสายงานมีการปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้รวบรวมและสรุปผลลัพธ์ในภาพรวม |  |
|  | Medication มีการวางแนวทางสำหรับการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ระบบยา LASA ระบบ Medication Reconciliation แต่ยังไม่มีการประเมินผลที่ชัดเจน การปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม มีความหลากหลาย |  |
|  | ยังไม่ได้รับการปฏิบัติด้าน Personnel Safety |  |
| สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV) | มีการวางแนวทางในการสำรวจความเสี่ยงด้าน ENV รวมทั้งการตามรอยระบบและนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง แต่ยังขาดความต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการซ้อมแผนอัคคีภัยต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีความจำกัดเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด ตรวจสอบความพร้อมใช้ของถังดับเพลิง แต่ไม่ครอบคลุมตู้ดับเพลิง ระบบเตือนอัคคีภัยต่างๆ และไฟฟ้าฉุกเฉินที่มีอยู่ มีการวางระบบในการตรวจสอบความพร้อมใช้ การบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและระบบสนับสนุนฉุกเฉินครอบคลุมส่วนหนึ่ง ปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ด้านเครื่องมือแพทย์ มีศูนย์เครื่องมือแพทย์ทำหน้าที่สำรอง Infusion pump เครื่องช่วยหายใจ วางแนวทางการตรวจสอบความพร้อมใช้ การบำรุงรักษา การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญต่างๆ แต่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับจากศูนย์เครื่องมือแพทย์ไปตั้งวางในหน่วยงาน มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามอายุอย่างครอบคลุม ด้านระบบบำบัดน้ำเสียกำลังก่อสร้างระบบบำบัดใหม่ที่รองรับเตียง 600 เตียง พัฒนาการตรวจสอบน้ำในระบบบำบัดรายวันที่ครอบคลุม ที่พักขยะมีความปลอดภัยเป็นสัดส่วน โรงพยาบาลเริ่มวิเคราะห์ศักยภาพความเพียงพอของระบบต่างๆ เพื่อวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงที่มีความชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว |  |
| ระบบการจัดการด้านยา | ทบทวนบทบาทหน้าที่ของทีมต่างๆ ในระบบยาให้มีความชัดเจนมากขึ้น แต่การนำปัญหามากำหนดเป้าหมายยังไม่พบชัดเจน ปรับปรุงระบบสำรองยาในหน่วยงานต่างๆ แต่ยังมียาที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน พบมีการคลาดเคลื่อนในจำนวนยาที่สำรอง มีการจัดให้มีเภสัชกรคัดกรองใบสั่งยากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่รับคำสั่งยาเพื่อให้สามารถคัดกรองความเหมาะสมได้ตั้งแต่แรก ฒนาระบบ Medication reconciliation ผู้ป่วยใน เภสัชกรยังมีบทบาทน้อยในการทบทวนยาเดิม มีการเฝ้าระวัง Medication Error และนำผลมาวางแนวทาง แต่ยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะ Prescription Error เกิดการแพ้ยาซ้ำ และวางระบบป้องกันการเกิดซ้ำ ทบทวนและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มสำคัญหลายกลุ่ม เช่น ผู้ป่วย Warfarin ผู้ป่วย HIV, TB มีการจัดเภสัชกรติดตามการใช้ยาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย มีการนำนโยบาย RDU มาพัฒนาระบบยาทำให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาใบ eMAR เพื่อใช้ในการบริหารยาผู้ป่วย |  |